Приложение № 4

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер филиала ООО «Техкомплекс» в Самарской области _____________ Е.А. Лоренц «___»________________2019 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку, монтаж и пусконаладочные работы тепловых завес ЦКП филиала 
ООО «Техкомплекс» в Самарской области.

Заказчик: Филиал ООО «Техкомплекс» в Самарской области.

Адрес: 443548, Самарская область, Волжский район, пос. Смышляевка, ул. Механиков, 24.

Основание:

Для соблюдения температурного режима внутри помещений цеха по ремонту колесных пар в холодное время года.

Основные данные:

Оборудование – Тепловая завеса КЭВ-24П5060Е 24 кВт, 380В– 6 шт.

Уровень размещения приточной вентиляции – 6 м.

Все изменения, дополнения в настоящее ТЗ, необходимые для и во время производства работ, согласовываются Подрядчиком с Заказчиком в письменной форме.

Срок выполнения работ: сентябрь - октябрь 2019 г.

Требования к оборудованию, материалам, работам. Объемы работ:

- Приобретение и монтаж тепловых завес КЭВ-24П5060Е 24 кВт, 380В

- Монтаж опорных конструкций внутри зданий и сооружений

- Предоставить Заказчику рабочую документацию, оформленную в соответствие с существующими требованиями в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

| Главный энергетик | С.А. Головин |
| --- | --- |