Приложение № 3

**Дополнительные критерии оценки Претендента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования к Претенденту** | **Предложения Претендента** |
| 1 | Перечень оказываемых услуг: «Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы шлифовально – зачистных столов и фильтровентиляционного оборудования» |  |
| 2 | Расчет производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, предоставления счета-фактуры |  |
| 3 | Срок выполнения работ  |  |
| 5 | В стоимость входят (оборудование, материалы, доставка оборудования, транспортные расходы, монтажные работу, пуско-наладочные работы) |  |
| 7 | Гарантийные обязательства на результат работ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Стоимость, руб. без НДС** |
| 1 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы шлифовально – зачистных столов и фильтровентиляционного оборудования  |  |

**Техническое задание**

**Поставка шлифовально – зачистных столов и фильтровентиляционного оборудования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Содержание работ** | **Кол-во** | **Стоимость, руб. без НДС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Стол шлифовально-зачистной с системой вытяжки, габарит 1010\*1000\*1700 мм | 4 |  |
| 2. | Стационарная фильтровентиляционная система мод. FCS -13000-12 в комплекте с пультом управления и вентилятором (Nу=11 кВт, 70дБ, 3\*380/50 Гц, L=12000м3/час, Pmax =2300Па, F=120 м3) | 1 |  |

**Руководитель**

 (подпись) (И.О. Фамилия)