Приложение № 3

**Стоимостные критерии оценки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Периодичность проведения закупки** | **Ориентировочное количество на 2018 год, в шт., пар, комплектов** | **Цена за 1 единицу с учетом доставки, без НДС** |
| 1 | Электродвигатель АИР100L2IM3081 | Май, Июль | 2 |  |
| 2 | Электродвигатель АИР132 5,5кВт 1000 об/мин | Июль | 1 |  |
| 3 | Электродвигатель АИР160 M2 18,5 кВт \*3000 об.мин 1081 | Июль | 1 |  |
| 4 | Электродвигатель АИР180 M6 | Май, Июль | 1 |  |
| 5 | Электродвигатель АИР63 0,37кВт1320 об/мин | Июнь, Декабрь | 3 |  |
| 6 | Электродвигатель АИР63В2 (М2081) | Июнь | 2 |  |
| 7 | Электродвигатель АИР80 В2 2,2кв/3000об. | Июнь | 1 |  |
| 8 | Электродвигатель АИРС80А4 1,327кВт1380 об/мин | Май, Ноябрь | 1 |  |
| 9 | Электродвигатель АИС 90-4С М2081 | Июнь | 1 |  |
| 10 | Электродвигатель АМТФ 132 ЛБ6 М1001 | Май | 1 |  |
| 11 | Электродвигатель АМТФ211-6 М1001 | Май, Июль | 2 |  |
| 12 | Электродвигатель ДМТФ -011-6 (М1001) | Июнь | 1 |  |
| 13 | Электродвигатель ДМТФ -111-6 (М1001) | Июнь | 2 |  |
| 14 | Электродвигатель ДМТФ-112-6 (М1001) | Май, Июль | 2 |  |
| 15 | Электродвигатель МТФ -311-6 (М1001) | Июнь | 1 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица расшифровка подписи и дата

(место печати)

\* Доставка осуществляется до склада филиала ООО «Техкомплекс» в Самарской области, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, пос. Смышляевка,
ул. Механиков, 24