|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  **Главный инженер ООО «Техкомплекс»**  **Е.А. Лоренц**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(подпись)**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  на выполнение работ по монтажу воздушной линии электропередачи 0,4 кВ  ООО «ПРС Тихорецкая»  **1. Наименование предприятия**  ООО «ТЕХКОМПЛЕКС», именуемое в дальнейшем **«**Заказчик**».**  **2. Место проведения работ**  Юридический адрес: 352126, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, д.7.  **3. Порядок проведения работ**  Работы должны выполняться в соответствии действующих норм и правил.  **4. Требования к Подрядчику**  Наличие специального оборудования, технических средств.  Наличие пакета документов, требуемых для дальнейшего заключения договора таких как:  Устав, ЕГРЮЛ, ОГРН и т.д.  **5. Цель работы**  Монтаж воздушной линии электропередачи 0,4 кВ ООО «ПРС Тихорецкая»  **6. Объем выполнения работ.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | | Монтаж воздушной линии электропередачи | | | | 1. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ | 1 опора | 12 | | 2. Монтаж кабель марки СИП-2 4х120-0,6/1,0 | 100м кабеля | 3,5 | | 3. Монтаж шкафа(пульт) управления навесной ШРУ-9 | 1 шт | 1 | | Пусконаладочные работы | | | | 4. Измерение сопротивления растеканию тока: заземления | 1 измерение | 12 | | 5. Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 2 |   Стоимость ремонта должна включать в себя стоимость материалов, транспортные расходы, вывоз строительного мусора.  **7. Гарантийные обязательства.**  Срок гарантии на работы, выполненные Подрядчиком, составляет 2 (два) года.  Составил:  Соловых Е.В. | |