Приложение № 3

Дополнительные критерии оценки Претендента

| № п/п | Требования к Претенденту | Предложения Претендента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оказываемых услуг: «Поставка насоса Wilo Atmos GIGA-N 100/250-90/2» |  |
| 2 | Расчет производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, предоставления счета-фактуры и ввода котла в эксплуатацию |  |
| 3 | Основная система налогообложения |  |
| 4 | Срок поставки оборудования (кал. дни) |  |
| 5 | Гарантийные обязательства на результат работ (мес.) |  |
| 6 | Доставка товара включена в стоимость оборудования (да/нет) |  |

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка насоса Wilo Atmos GIGA-N 100/250-90/2 |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку насоса Wilo Atmos GIGA-N 100/250-90/2

Перечень технических характеристик:

Среда: Вода

Температура: до 115 °С

Расход: 350 м3/ч

Напор: 71 м

Мощность эл. двигателя: 90 кВт

Комплектация: Паспорт (техническая документация), насос в сборе с эл. двигателем на станине.

Насосный агрегат применяется в качестве основного сетевого, для циркуляции воды в системе отопления предприятия и абонентов, общим объемом 280 м3 в двухтрубном исполнении протяженностью 5 км.

| Требование к товару |
| --- |
| Количество | 1шт. |
| Качество товара | Изделие должно соответствовать следующим требованиям: 1 Внешний вид. Изделие должно быть новое, ранее не ремонтировано и без следов эксплуатации 2 Изделие должно строго соответствовать описанию ТЗ |
| Требование к товару и Упаковке товара | 1.Товары, передаваемые Заказчику Поставщиком, должны соответствовать требованиям действующих стандартов. 2.Товар не должен иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида. Товар поставляется без нарушения целостности упаковки. 3 Товар поставляется в герметичной упаковке без нарушения целостности 4 Товар поставляется новый, не бывший в употреблении, чистый, без следов нарушения целостности упаковок, без вмятин, изъянов. 5.Характер упаковки должен соответствовать содержимому груза и веса (т.е. обеспечивать сохранность содержимого внутри упаковки.) |
| Доставка товара | 1 Доставка Товара производится транспортом Поставщика согласно Техническому заданию 2 Поставка производится в рабочие дни (Пн-Пт) с 8 до 17 местного времени |
| Приём товара | В случае не полной комплектации или не полной сборки товара, приём документов (акт выполненных работ, накладная или иные документы) Заказчиком не подписываются. Подписываются только в случае его устранения. |
| Замена | Осуществляется силами и за счет Поставщика до Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках (скрытых дефектах). |
| Сертификаты о соответствии товара | Товар должен быть сертифицирован в соответствии с действующим законодательством РФ. |