Приложение № 3

**Стоимостные критерии оценки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Ориентировочная месячная потребность, в шт.** | **Цена за 1 шт. с учетом доставки, без НДС** |
| 1 | Светильник ДПП 66-168-221 (454) ст.оп. WN2 арт.1100012 | 5 |  |
| 2 | налобный фонарь светодиодный Navigator NPT-H08-ACCU CREE  | 25 |  |
| 3 | SOT76R Крюк универсальный d16, без крепежа  | 6 |  |
| 4 | Контактор КТ-6023 380 | 5 |  |
| 5 | Скоба металлическая двухлапковая d=48-50мм  | 50 |  |
| 6 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5x16 (N,PE) -0,66 Лидер | 120 |  |
| 7 | Кнопка КЕ-021 | 20 |  |
| 8 | Изолента ПВХ | 500 |  |
| 9 | Педаль электрическая | 5 |  |
| 10 | Реле LR2K0305 (SCHNEIDER) | 5 |  |
| 11 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | 1 200 |  |
| 12 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | 1 000 |  |
| 13 | Кабель ВВГнг 5х10 | 100 |  |
| 14 | Щит АВВ UK 640 | 2 (48 авт.) |  |
| 15 | Щит АВВ UK 630 | 1 (36 авт.) |  |
| 16 | Щит АВВ UK 620 | 1 (24 авт.) |  |
| 17 | Лоток кабельный 200х50 перфорированный или сетчатый без крышки | 50 |  |
| 18 | Выключатель автоматический модульный 4п С 50А 4.5кА EASY9=S=SchE EZ9F34450 | 6 |  |
| 19 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА EASY9 =S= SchE EZ9F34316 | 6 |  |
| 20 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА EASY9 =S= SchE EZ9F34325 | 6 |  |
| 21 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА EASY9 =S= SchE EZ9F34116 | 50 |  |
| 22 | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 4.5кА EASY9 =S= SchE EZ9F34125 | 30 |  |
| 23 | Светильники LED OPAL (600х600) в Armstrong | 60 |  |
| 24 | Распаячная коробка 80х80 | 30 |  |
| 25 | Кабель КГ 1\*16 | 100 |  |
| 26 | Катушка МИС-3100  | 5 |  |
| 27 | Пост кнопочный ПКТ-60  | 5 |  |
| 28 | Пост кнопочный ПКЕ 222/1  | 5 |  |
| 29 | Светильник СП-ДКУ-33-050-1728-67Х new - 4 шт. | 4 |  |
| 30 | 10.  Провод СИП-4 4х70 06/1 Гост  | 200 |  |
| 31 | Выключатель автоматический Schneider 3П ВА 47-29 32А  | 10 |  |
| 32 | Выключатель автоматический Schneider 3П ВА 47-29 40А  | 10 |  |
| 33 | Нажимная кнопка в сборе EKR xb2-ba31  | 10 |  |
| 34 | Лампа светодиодная LED 150W, E40, белый свет, HQL HIGHBAY 20000 Osram | 10 |  |
| 35 | ВП15К-21Б-221-54У2.8, толкатель с роликом, прямогодействия | 3 |  |
| 36 | Устройство плавного пуска АТS01 32A 15кВт 400В | 1 |  |
| 37 | Вилка стационарная ССИ-524 32А 3Р+РЕ 380В  | 2 |  |
| 38 | Электропаяльник ЗУБР 60 Вт.  | 3 |  |
| 39 | Кабель РПШ 10х1,5-380 (Производитель Кольчугино | 100 |  |
| 40 | Кабель РПШ 10х2,5-380 (Производитель Кольчугино | 100 |  |
| 41 | DR-75-24, Блок питания, 24B,3.2A,76Вт | 1 |  |
| 42 | Контактор КМИ11860, 18 А, 380 В.  | 5 |  |
| 43 | Розетка ОП 32А380В 3P+PЕ ССИ-124 IP44 IEKPSR12-032-4 | 10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Качественный критерий** | **Предложение претендента** |
| 1 | Закупка товара будет осуществляться партиями ежемесячно | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 2 | Условия оплаты - постоплата | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 3 | Срок поставки каждой партии | Необходимо прописать |
| 4 | Фиксация цены до 31.12.2021 | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 5 | Срок гарантии, в месяцах | Необходимо прописать |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица расшифровка подписи и дата

(место печати)

\* Доставка осуществляется до склада ООО «Техкомплекс», расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, пос. Смышляевка, ул. Механиков, 24